Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСК».

Ноябрь 2016г.

| № пп | Наименование работ | Начало ремонта | Окончание ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концевая разделка на ТМ-1 в РП-7 яч.2 | 28.11.16 | 28.11.16 |
| 2 | Замена узла учета в РП-3 РУ-10кВ: яч. 13, яч.15; в РУ-0,4 кВ: фид.2 | 09.11.16 30.11.16 | 09.11.16 30.11.16 |