Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на 01.07.2017г. :

- аварийные отключения:

-  апрель - 16.04.17   с 09ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. (ВЛ-10кВ РП-6 ф.20)

-  июнь - 02.06.17     с 09ч.00 мин. до 09ч. 20 мин. (РП-5 яч.7)

-  недопоставленная в результате аварийных отключений электрическая энергия: 212  кВтч.