Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСК».

август 2017г.

| №пп | Наименование работ | Начало ремонта | Окончание ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт КЛ-10 кВ ГПП ÷ РП-5, яч.31, установка соединит. муфты | 12.08.17 | 12.08.17 |
| 2 | Ремонт КЛ-10 кВ ГПП ÷ РП-5, яч.31, установка соединит. муфты | 23.08.17 | 23.08.17 |