Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСК».

ноябрь 2017г.

| №пп | Наименование работ | Начало ремонта | Окончание ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переключение КЛ -10 кВ, питающей силовой трансформатор ТМ-82 в ТП-8, с ошиновки на выключатель нагрузки. | 17.11.17 | 17.11.17 |
| 2 | В РП-3 после срабатывания релейной защиты произвели фазировку, испытание кабеля (яч.16 ввод на ТП-46) | 09.11.17 | 09.11.17 |