Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСК».

декабрь 2017г.

| №пп | Наименование работ | Начало ремонта | Окончание ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт разъединителя в РП-5, протяжка, смазка всех болтов соединения на секции 2. Замена проходного изолятора 10 кВ. | 14.12.17 | 14.12.17 |