Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСК».

апрель 2018 г.

| №пп | Наименование работ | Начало ремонта | Окончание ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ СИП4 4х70 от РУ-0,4кВ РП-3 до РУ-0,4кВ ТП-7 взамен КЛ-0,4кВ(выход из строя) | 11.04.18 | 11.04.18 |