Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСК».

март 2018 г.

| №пп | Наименование работ | Начало ремонта | Окончание ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произведена замена изолятора на опоре №64 ВЛ 10 кВ фид.20 РП-6 | 07.03.18 | 07.03.18 |
| 2 | Установлены 2 соединительные муфты на фид.31 ГПП ÷ РП-5, кабельная вставка 15м на эстакаде | 13.03.18 | 14.03.18 |