Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСК».

май 2018 г.

| №пп | Наименование работ | Начало ремонта | Окончание ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформаторов тока на вводной ячейке №37 ГПП-110/10 | 10.05.18 | 10.05.18 |
| 2 | Ремонт кабельного лотка, восстановление резервной КЛ на здание налоговой и ж/д Революции 10 с РП-5 | 14.05.18 | 18.05.18 |
| 3 | Вывели в ремонт КЛ-10 кВ, фид.25 ГПП ÷ РП-2, резервный | 22.05.18 | - |