Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСК».

июнь 2018 г.

| №пп | Наименование работ | Начало ремонта | Окончание ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окончание ремонта КЛ-10 кВ, фид.25 ГПП ÷ РП-2, резервный, фазировка |  | 04.06.18 |
| 2 | Ремонт разъединителя на КТП – бойлерной (ул. Комсомольская) | 26.06.18 | 26.06.18 |
| 3 | Ремонт КЛ-10 кВ РП-5 ÷ РП-6 | 27.06.18 |  |