Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСК».

июль 2018 г.

| №пп | Наименование работ | Начало ремонта | Окончание ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт КЛ-10 кВ, ГПП яч.25 ÷ РП-2, установка 2-х соед.муфт, каб.вставки | 04.07.18 | 16.07.18 |
| 2 | Окончание ремонта КЛ-10 кВ, РП-5 ÷ РП-6 |  | 02.07.18 |
| 3 | Замена ТН яч.1 РП-5 | 20.07.18 | 20.07.18 |
| 4 | Замена реле промежуточного и времени в яч.25 ГПП | 25.07.18 | 25.07.18 |
| 5 | Замена ТТ яч.24 РП-6 (на ТП-2 гор) | 30.07.18 | 30.07.18 |