Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на 01.07.2018г. :

- аварийные отключения:

- апрель –   11.04.2018  с 15ч 30 мин  до  19ч 45 мин (РП – 3, фид.12 0,4 кВ)

- май - нет

- июнь  -  27.06.2018  с 11ч 10 мин  до 11ч 50 мин (КЛ 10 кВ фид.9 РП5-РП6)

-  недопоставленная в результате аварийных отключений электрическая энергия: 198 кВт*ч