Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на 01.10.2018г. :

- аварийные отключения:

- июль –   11.07.2018  с 13ч 00 мин  до  15ч 00 мин (ВЛ 10 кВ РП-6 яч.14)

- август – 21.08.2018 с 10ч 00 мин до 10ч 40 мин (ВЛ 10 кВ ГПП-110/10 кВ  - РП-5 яч.10)

- сентябрь  -  10.09.2018  с 0ч 15 мин  до 9ч 20 мин (ВЛ 10 кВ РП-6 яч.20)

- 18.09.2018 с 10ч 10мин до 11ч 30 мин (ВЛ 10 кВ  РП-6  яч.20)

-  недопоставленная в результате аварийных отключений электрическая энергия: 179,77 кВт*ч