Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСК».

октябрь 2018 г.

| №пп | Наименование работ | Начало ремонта | Окончание ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В РП-6 яч.19 сработала РЗ и А, провели настройку РЗ и А. Включили МВ в ячейке 19. | 09.10.2018 | 09.10.2018 |
| 2 | Доливка масла в МВ ВМГ-10 яч.13 подстанции РП-3. | 24.10.2018 | 24.10.2018 |