Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСК».

сентябрь 2018 г.

| №пп | Наименование работ | Начало ремонта | Окончание ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В РП-6 яч.20 сработала РЗ, заменили изоляторы на ВЛ-10 кВ , оп.43 | 05.09.2018 | 05.09.2018 |
| 2 | Доливка трансф.масла в силовой трансформатор п/ст ТП-3 | 07.09.2018 | 07.09.2018 |
| 3 | В РУ-10 кВ, яч.7 подстанции ТП-3 вышел из строя линейный разъединитель. Произвели регулировку ЛР, ввели в работу. | 09.09.2018 | 09.09.2018 |
| 4 | ГПП-110/10 яч.37 замена клемника цепей управления МВ | 16.09.2018 | 16.09.2018 |