Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСК».

декабрь 2018 г.

| №пп | Наименование работ | Начало ремонта | Окончание ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доливка масла в трансформатор №1 в ТП-6 | 10.12.2018 | 10.12.2018 |
| 2 | Замена изоляторов в РУ-10кВ на КТП фермерское хозяйство Трикоз | 14.12.2018 | 14.12.2018 |