Свободная для технологического присоединения потребителей трансформаторная мощность

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше :

на 31.12.2018г.

На ОРУ-110 кВ не предусмотрена техническая возможность технологического присоединения потребителей

(по проекту).

Свободная для технологического присоединения потребителей трансформаторная мощность

по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ :

на 31.12.2018г.

| № | Наименование пс | Параметры пс | Свободная для присоединения мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП - 3 | 1000-10/0,4 | 650 кВт |
| 2 | ТП - 5 | 750-10/0,4 | 530 кВт |
| 3 | ТП - 4 | 1000-10/0,4 | 170 кВт |
| 4 | ТП - 6 | 400-10/0,4 | 140 кВт |
| 5 | ГПП (ЗРУ-10) | 25000/110/10 | 987 кВт |
|  | Итого: |  | 2477 кВт |