Информация

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО«КЭСК».

декабрь 2019 г.

| №пп | Наименование работ | Начало ремонта | Окончание ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт линейного разъеденителя в ячейке 2 в РП-7 | 07.12.2019 | 08.12.2019 |
| 2 | Замена подставных изоляторов в РУ-0,4кВ ТП-4 на секции №1 | 14.12.2019 | 15.12.2019 |