Информация

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО«КЭСК».

январь 2020 г.

| №пп | Наименование работ | Начало ремонта | Окончание ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт масляного выключателя и линейного разъединителя в РП-3 яч.№16 | 22.01.2020 | 24.01.2020 |
| 2 | Текущий ремонт освещения в РУ-10кВ в РП-3 | 20.01.2020 | 21.01.2020 |