Свободная для технологического присоединения потребителей трансформаторная мощность по подстанциям и

распределительным пунктам

напряжением **ниже 35 кВ :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование пс** | **Параметры пс** | **Свободная для присоединения мощность** |
| 1 | КТП - 3 | 1000-10/0,4 | 20 кВт |
| 2 | ТП - 5 | 750-10/0,4 | 530 кВт |
| 3 | ТП - 4 | 1000-10/0,4 | 170 кВт |
| 4 | ТП - 6 | 400-10/0,4 | 280 кВт |
| 5 | ГПП (ЗРУ-10) | 25000/110/10 | 1617 кВт |
|  | Итого: |  | 2617 кВт |