Информация

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО«КЭСК».

ноябрь 2020 г.

| №пп | Наименование работ | Начало ремонта | Окончание ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт ВЛ-10 кВ от ГПП до РП-5 (устранение перехлеста) | 18.11.2020 | 18.11.2020 |
| 2 | Повреждение КЛ-10 от РП-5 до РП-6 Установили соединительную муфту. | 11.11.2020 | 11.11.2020 |
| 3 | Повреждение КЛ-10 кВ за ограждением ОРУ 110кВ ГПП. Установка соединит. муфты на КЛ-10 кВ ГПП-РП-3 | 02.11.2020 | 03.11.2020 |