Паспорт

на оказание услуг (процессов) сетевой организацией

Общество с ограниченной ответственностью

«Каслинская энергосбытовая компания»

наименование услуги (процесса) : технологическое присоединение к сетям Общества с ограниченной ответственностью «Каслинская энергосбытовая компания»

Круг заявителей: физические лица, юридические лица или индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

размер платы за технологическое присоединение устанавливает Министерство тарифного регулирования и энергетики  Челябинской области. С января 2022 года для ООО «КЭСК» действуют тарифы, установленные Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики  Челябинской области №83/2 от 27.12.2021 года. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики  Челябинской области  №83/2 от 27.12.2021 года опубликовано на сайте предприятия. Взимание платы за технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и заявителем.

Условия оказания услуги (процесса):  Заявка на технологическое  присоединение к сетям ООО «КЭСК».

Результат оказания услуги (процесса): акт об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к сетям ООО «КЭСК». Фактическая подача напряжения и мощности.

Общий срок оказания услуги (процесса): период действия  Договора технологического присоединения.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки юридическим или физическим лицом | Заявитель вправе представить заявку в сетевую организацию лично или через уполномоченного представителя. | Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью вложения. | Регистрация по мере поступления. | Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N861). |
| 2 | Заключение договора. | Подготовка проекта договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору. | 1. В адрес заявителей, указанных в пунктах 12.1 и 14 Правил, сетевая организация направляет в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору. 2. По индивидуаль ному проекту. 3. Остальные | 1. В течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя (пункты 12.1 и 14 Правил) или иной сетевой организации. 2. В течение 5 дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. 3. В течение 30 дней со дня получения заявки. |  |
| 3 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором. | Мероприятия, предусмотренные договором. | Исполнение мероприятий, предусмотренных договором. | 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжите- льный срок) - при временном тех. присоединении заявителей, энергопри нимающие устройства которых являются передвижными и имеют макс.мощность до 150 кВт вкл., если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров; 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ вкл., и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности; 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон; 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон. |  |
| 4 | Получение разрешения органа федерального госэнергонадзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя. | За исключением объектов лиц в п.12 Правил по 3 категории надежности, до 10 кВ, п.12.1, п.13, п.14. | Орган федерального госэнергонадзора | Орган федерального госэнергонадзора |  |
| 5 | Осуществление сетевой органи зацией факти -ческого присо- единения объектов заявителя к электрическим сетям. | Физическое присоединение | - | В соответствии с договором о технологическом присоединении. |  |
| 6 | Фактический прием (подача) напряжения и мощности | Включение коммутационного аппарата | - | После составления акта об осуществлении технологического присоединения и заключения договора на электроснабжение |  |
| 7 | Составление акта об осуще- ствлении тех нологического присоединения по форме Приложение 1к ПП 542 от 07.05.2017, акта согласования технологической и аварийной брони. | Составление актов, подписание их. | Акты | В соответствии с договором о технологическом присоединении. |  |

Контактная информация для направления обращений:

тел.(факс) 8 (351 49)2 23 59  Демьяненко Алена Владимировна

e-mail: kasli22359@mail.ru