Сводные данные об аварийных отключениях в 2022 году в сетях ООО «КЭСК»

|  | аварийные отключения | потребитель | причина аварии | мероприятия по устранению аварии | внеплановые отключения | потребитель | причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дата откл. | дата вкл. |  |  |  | дата откл. | дата вкл. |  |  |
| январь | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| февраль | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| март | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| апрель | - | - |  |  |  | 05.04.2022 | 05.04.2022 | ф/х Трикоз; СНТ «Ручеёк»; СНТ «Надежда»; УКЗ-4А ЛПУ МГ «Уралтрансгаз»; | Отключение электроэнергии произошло вследствие перехлёста проводов ВЛ-10 кВ в штормовую погоду (штормовой ветер) |
| май | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| июнь | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| июль | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| август | - | - |  |  |  | 24.08.22 г | 24.08.22 г | КНС № 3; МКД Революции 10; Челиндбанк; УФК, ГНИ, прокуратура. КТП-ИК-21; ТП-ИК-21; КТП «Каменный пояс»; УКЗ-3 «Уралтранс-газ»; Т2-МОБАЙЛ, ф/х Трикоз; СНТ «Ручеёк»; СНТ «Надежда»; УКЗ-4А «Уралтрансгаз»,КТП объединённой насосной ОСГ (очистные города) МУП «Водоканал», ТП ОСГ (МУП Водоканал"), ТП-23 – МКД 1 Мая 37, Юрищев. | Отключение электроснабжения потребителей произошло вследствие механического повреждения кабеля 10 кВ РП-5 – РП - 6, проложенного в земле, при согласованных работах сторонней организации за территорией предприятия ООО «КЭСК» |
| сентябрь | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| октябрь | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| ноябрь | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| декабрь | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | внеплановых отключений 2 |  |  |